## 講稿 (日本語)
頁數 | 按鍵 | 講稿
1 | 0 | 皆様、こんにちは。本日は素材製造二課の報告をさせていただきます。
今回のテーマは、「EF包裝超薄板 DX活用による省人化」です。
2 | 0 | 現在、各拠点の窯の生産は、主に板厚0.5tを中心としています。
| 1 | しかし、私たちADT素材製造二課は独自の超薄板生産能力を備え（そなえ）ており、一般的な板厚よりも70%薄い超薄板ガラスの生産を実現しています。
| 2 | しかし、ガラスが薄くなるほど、破損や欠板などの問題が発生しやすくなります。
| 3 | 超薄板を順調に生産するために、他の窯からの人員を支援を受けることがよくあります。
3 | 0 | 超薄板は非常に薄いため、欠板が発生することが頻繁にあります。
欠板が生産ラインで迅速(じんそく）に発見されず廃棄処理が行われない場合、これらの欠板がPL内に流入し、他の製品を傷つけるリスクが高まります。
結果として欠板によるLossが大幅に増加してしまいます。
万が一PL内で欠板が検出されなかった場合、管理上のクレームなどの問題を引き起こす可能性があります。
4 | 0 | そのため、現在本線の1、2BRおよびPL製品エリアに欠板監視人員を配置し、欠板の流入を防（ふせ）いでいます。
しかし、この人員配置は非常に大きな負担となっています。
5 | 0 | そのため、欠板検出を自動化することで、薄板の支援人員を削減したいと考えています。
6 | 0 | 私たちの目標は、欠板監視人員4名を完全に代替(だいたい）することです。
| 1 | EFの2024年の超薄板生産日数で換算すると、欠板監視が不要になれば、2,256時間の作業量を削減することができます。
| 2 | これは人件費で約225.6万元の節約に相当します。
7 | 0 | 調査の結果、実際には生産ラインに欠板検出センサーが既に設置されていることが分かりました。
| 1 | しかし、現在の欠板センサーは精度が不足しており、薄板生産時の欠板検出には対応できていません。
8 | 0 | 欠板検出センサーの動作原理は何ですか？
| 1 | 主に本線のMCPG設備を通じて、ガラスの流動速度を測定しています。
| 2 | 速度が得られれば、PLCで製品の寸法を推算することができます。
| 3 | その後、センサーを使用して製品の寸法が正しいかどうかを照合（しょうごう）し、生産ラインで欠板を検出します。
9 | 0 | では、なぜ現在のセンサーの精度が不足しているのでしょうか？私たちは以下の3つの主な原因をまとめました：
| 1 | まず、ライン上の旧型センサーは検出頻度が不足しており、測定誤差が大きくなっています。
| 2 | 次に、現場の多くのセンサーが1台のPLCを共有しているため、計算処理に遅延（ちえん）が発生しています。
| 3 | 最後に本線エリアと増速エリアの動力源が異なるため、本線のMCPGで速度を測定し、増速エリアのセンサーで欠板を検出しようとしています
両区間（りょうくかん）のロール速度が異（こと）なるため、製品寸法の計算に誤差が生（しょう）じています。これらの問題に対して、以下の3つの対策を提案します：
10 | 0 | 一、光（ひかり）ファイバーセンサーに交換し、検出精度を向上させます。
光（ひかり）ファイバーセンサーの検出頻度は0.5㎜に達しており、従来のセンサーを大きく上回り（うわまわり）ます。
| 1 | 実際のテスト結果では、欠板検査の精度が従来の22mmから13mmに向上し、精度が約170%改善しました。
11 | 0 | 二、PLCの計算遅延問題を解決します。本線には80個以上のセンサーがあり、すべて同じPLCに計算を任せているため、負担が重くなっています。
12 | 0 | 例えば、給料日当日に銀行にATMが1台しかなければ、渋滞や行列（ぎょうれつ）が発生しやすくなる状況を想像してください。
| 1 | そのため、私たちは専用のATMを特別に用意しました。
| 2 | 欠板センサーが必要とする迅速かつ精密な計算の要求を専用に解決するためです。
13 | 0 | 最後に、MCPGに依存せずに、増速エリアロールの実際速度を計算しました。
| 1 | 私たちは増速エリアの2つのセンサー間の距離を測定しました。
| 2 | 次に、ガラスが通過する時間を計算することで、増速エリアロールの実際速度を求めることができます。
14 | 0 | 元々本線のMCPGを使用して計算していた際には、誤差範囲が±21mmに達していました。
| 1 | センサーを使用して増速エリアの速度を推算したところ、誤差範囲は3.5mm以内にまで減少しました。
| 2 | 精度が一気に600%向上しました。
15 | 0 | 以上のように、センサーの推算だけで欠板検出の精度を向上させることができました。
| 1 | もし増速エリアに直接PGを設置してロールの実測を行えば、精度がさらに向上すると予想されます。
そのため、工事日にPGの設置作業を行いました。
16 | 0 | 光ファイバーセンサーの交換、専用PLCの設置、そして増速エリアPGによる実測を通じて、欠板検出精度を大幅に向上させることが期待できます。
| 1 | 目標はセンサーの精度を±1mm以内に向上させることです。
17 | 0 | しかし、これらの改善を行ったとしても、センサーが検出できない死角（しかく）が存在し、欠板を見逃す可能性は依然として残っています。
| 1 | 特に、超薄板では微細（びさい）な欠板が発生しやすく、センサーが検知しにくい状況があります。
18 | 0 | 全面的に防ぐためには、ライン全体に458個のセンサーを追加設置する必要があります。
これはコストが高いだけでなく、後続のメンテナンスも困難であり、従来の方法では問題を完全に解決するのは難しいと思われます。
19 | 0 | そのため、現状を打破（だは）し、より革新的な方法でこの問題を解決することを決意しました。
| 1 | 監視カメラを人間の目の代わりに設置し、AIによる画像判定を組み合わせることで、機械が欠板を「見つける」ことができるようにします。
| 2 | 私たちは生産推進DXチームと議論した結果、この案が実行可能であると判断しました。
直ちに設備の設置に着手（ちゃくしゅ）し、EFの7月の薄板生産時にテストしました。
20 | 0 | 超薄板の採板期間中、システムの修正と最適化を続け、ついにAIによる超薄板の欠板自動判定を実現しました。
| 1 | （アニメーション実行）
21 | 0 | 現在、AI自動判定はまだ導入初期段階であり、克服すべき課題が多く残っています。
しかし、このシステムを本線、1BR、2BRに順次導入し、人力（じんりょく）による欠板監視を段階的に置き換えることで、真（しん）の省人化を目指す計画です。
22 | 0 | これでご報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。

## 講稿
頁數 | 按鍵 | 講稿
1 | 0 | 各位長官好，本次素材二課報告的主題是
EF包裝超薄板 DX應用省人化
2 | 0 | 目前海內外窯爐生產，大多以0.5t的板厚為主
| 1 | 但我們ADT素材二課具備獨家的超薄板生產能力，能生產比一般板厚還要薄70%的玻璃。
| 2 | 不過，玻璃越薄，就越容易破裂或出現欠板等問題。
| 3 | 為了順利生產超薄板，我們常需要調度其他窯爐的人力來支援
3 | 0 | 超薄板實在太薄了，因此時常會有欠板發生
如果線上欠板未及時發現並捨板，這些欠板一旦流入PL內，非常容易造成其他製品刮傷
導致欠板Loss大幅增加。
若不幸PL內欠板未檢出，更會引發管理客訴等問題
4 | 0 | 因此，我們目前在本線段，1、2BR段及PL製品段，編制了欠板監視人員，來避免欠板流入
不過這樣的人力配置非常吃重
5 | 0 | 因此我們想以欠板檢測自動化，來達到薄板支援人力削減
6 | 0 | 我們目標是 全面取代4位欠板監視人員。
| 1 | 以EF 2024年超薄板的生產天數來換算，若不用欠板監視，可減少2256小時的作業量
| 2 | 相當於節省約 新台幣225.6萬元的人力成本
7 | 0 | 我們調查後發現，其實產線上原本就有設置欠板檢出Sensor，
| 1 | 但目前欠板Sensor精度不足，無法對應薄板生產時的欠板檢出。
8 | 0 | 欠板檢出Sensor的運作原理是什麼？
| 1 | 主要是透過本線段的MCPG設備，來量測玻璃的流動速度
| 2 | 有了速度之後，PLC就可以推算製品的吋法
| 3 | 接著用Sensor去比對 製品吋法 是否正確，來達成線上欠板偵測。
9 | 0 | 那為什麼現在的Sensor精度不足呢？我們歸納出三大原因：
| 1 | 第一，線上舊款的Sensor，偵測頻度不足，導致測量誤差偏高。
| 2 | 再來是，現場眾多Sensor共用同一台PLC，導致運算上的延遲
| 3 | 第三，本線段 與 增速段 動力源不同，想用本線MCPG去量測速度，卻用增速段的Sensor去偵測欠板
由於兩區段Roll速度不同，因此造成 製品吋法 計算上的誤差。針對這三點，我們提出以下三項對策：
10 | 0 | 一、更換光纖Sensor，提高偵測精度
光纖Sensor的偵測頻率高達 0.5毫秒，遠高於傳統Sensor
| 1 | 實際測試後，欠板檢查精度從原本的 22mm 提升到 13mm，精度提升 約170%。
11 | 0 | 第二，解決PLC運算延遲的問題。因為本線有80多顆Sensor交給同一顆PLC運算，負擔較重。
12 | 0 | 想像一下發薪日當天，如果銀行只有一台提款機，就很容易有塞車排隊的情況
| 1 | 因此我們特別準備專屬的提款機
| 2 | 專門解決欠板Sensor需要快速精密計算的需求
13 | 0 | 最後，我們在不依賴MCPG的情況下，計算 增速段Roll實際的速度是多少
| 1 | 我們量測了 增速段2顆Sensor的距離
| 2 | 接著再計算玻璃通過的時間，就可以得到 增速段 Roll實際的速度。
14 | 0 | 原本用本線MCPG計算時，誤差範圍達正負21mm
| 1 | 當我們用Sensor推算增速段速率時，誤差範圍降低在3.5mm內
| 2 | 精度瞬間上升600%
15 | 0 | 以上僅用Sensor推算，就能讓欠板檢出精度提升
| 1 | 若在增速段增直接架設一台PG，進行Roll實測，預期精度會再次提升。
因此我們趁工事日進行了PG安裝作業。
16 | 0 | 透過 更換光纖Sensor、設置專用PLC、以及增速段PG實測。預計可大幅提升了欠板檢出精度，
| 1 | 目標將Sensor精度提升到正負1mm內。
17 | 0 | 不過，即使做出這些改善，仍然有Sensor偵測不到的死角，仍有欠板見逃的可能
| 1 | 尤其是超薄板容易出現細小的微型欠板，Sensor不容易察覺。
18 | 0 | 若要全面防堵，就必須在整條線上加裝 458顆Sensor，
不但成本高昂，後續維修也不易，傳統方法恐怕難以完全解決問題。
19 | 0 | 因此我們決定跳脫現況，用更創新的方式解決這個問題
| 1 | 以監視器取代人眼，搭配 AI 進行影像判定，讓機器也能「看」出欠板。
| 2 | 我們與生推DX小組討論後，認為此方案可行，
立即著手架設設備，並趕在EF七月的薄板生產時投入測試。
20 | 0 | 在超薄板採板期間，持續修正與優化系統，終於成功實現讓AI自動判定 超薄板欠板。
| 1 | (跑動畫、不翻譯)
21 | 0 | 目前AI自動判定仍在起步階段，仍有許多問題需要克服
但我們預計將這套系統陸續導入本線、1BR與2BR段，逐步取代人工欠板監視，實現真正的省人化目標。
22 | 0 | 以上報告，感謝各位聆聽。